Poniec ,dnia 02.07.2008r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :  Budowa zespołu boisk sportowych w Poniecu  „Moje Boisko –Orlik 2012

W związku z zapytaniem jednego z oferentów :

Pytanie

Czy w związku ze zmianami w programie Orlik 2012 , które brzmią:

Komunikat dotyczący zmiany w specyfikacji

Informujemy, ze Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 30 maja 2008 roku ( SYGN. Akt KIO/UZP 472/08) wskazała na możliwość uznania za niezgodne z prawem zamówień publicznych wymagania dotyczącego producenta sztucznej trawy do ESTO.
Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie w/w zapisu ze Specyfikacji Technicznej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Specyfikacji technicznej  dział 2/d.05. pkt 2.3 /5 Oświadczenie producenta trawy syntetycznej , że jest członkiem ESTO  nie będzie przez zamawiającego wymagane.

Ponadto wyjaśniamy:

Na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje się modyfikacji SIWZ w zakresie pozycji przedmiaru, co za tym idzie pozycji kosztorysu ślepego. W pozycji :

W przedmiarze robót poz. 28 nawierzchnia z trawy syntetycznej podano „wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z malowaniem  linii „DomoVario Side Supreme 50”

Wykreśla się wyżej  wymienioną nazwę , jednak parametry minimalne dla trawy nie mogą być gorszę niż podane  niżej, tj:

Parametry minimalne dla trawy

Przeznaczenie					piłka nożna, football amerykański, rugby

Skład włókna					polietylen, stabilizowany UV

Struktura włókna 				proste, monofilament

Grubość włókna				200 micronów

Detex 						16000 dtex

Proces produkcji 				tkanie

Odstęp między rządkami			5/8”

Ilość pęczków /m2				+-  6.929 gr/m2

ilość włókien/ m2				+ - 97006szt/m2

Długość włókna				+ - 50 mm

Waga włókna					+ -  1.280 gr/m2

Wysokość całkowita...........................................+ - 52 mm

Waga całkowita				 + - 2.495 gr/m2

Skład tkaniny podkładowej                                 polipropylen, stabilizator UV, + - 215 gr/m2

Podbudowa                                                          Latex, + - 1.000 gr/m2

Wypełnienie					piasek 15-20kg, granulat gumowy 6-12kg

Szerokość rolki                                                     400 cm

Linie                                                                     wtkane lub wycięte

kolory                                                                   zielony

Kolory linii                                                           białe lub żółte

Zgodność kolorystyki z normą			DIN 54004, Skala 7

Odporność na przebarwienia UV		DIN 53387 > 6000 godzin

Szybkość odpływu wody                                     > 6.10 -4 m/sek

FIFA 1*Labosport R06-0244

XP P90-112 Labosport R06-0246P

Testy Lisport 10.000 cykli Labosport R06-0245

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje się modyfikacji SIWZ w zakresie pozycji przedmiaru, co za tym idzie pozycji kosztorysu ślepego. W pozycji

Przedmiaru 28 wykonanie nawierzchni poliuretanowej „Eltan P” z malowaniem linii wykreśla się słowo „Eltan P”

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje się modyfikacji SIWZ w zakresie pozycji przedmiaru, co za tym idzie pozycji kosztorysu ślepego. W pozycji przedmiaru i kosztorysu ( III.5 Schody, podjazdy, poz. 49 cokoliki wys. 10 cm ....wykreśla się ilość 496,22 m i wpisuje się ilość 17,06 m).

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6.1.2. zmienia się okres wykazu robót budowlanych na 2003-2007 i odpowiednio w załączniku nr 1

Jednocześnie dodaje się do punktu 25 SIWZ załączniki pkt 6 - oświadczenie wykonawcy dotyczące trawy syntetycznej , jaka zostanie ułożona na boisku piłkarskim.

Druk załącznika poniżej.

Załącznik Nr 6	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TRAWY SYNTETYCZNEJ, JAKA ZOSTANIE UŁOŻONA NA BOISKU PIŁKARSKIM

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający

………….

Realizując przedmiotowe zamówienie oświadczam, że jako nawierzchnia boiska piłkarskiego zostanie zastosowana trawa syntetyczna ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

należy podać nazwę trawy, symbol itp. dane jednoznacznie identyfikujące produkt

produkcji ………………………………………………………………………………………………………..………

należy podać nazwę, adres Producenta trawy

Obiekt, na którym została położona trawa syntetyczne (posiadająca Certyfikat FIFA – 1 Star lub 2 Star) wskazanego producenta ponad trzy lata przed terminem składania ofert:

- …

A ich użytkownicy nie zgłaszali zastrzeżeń ani reklamacji jakości zastosowanych traw.

........................., dn. _ _ . _ _ . 2008r.               .................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Należy wskazać obiekt (miejscowość, adres)