Poniec, dnia 19.03.2010 r.

ZPI 341-04/10

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z  SIWZ

dotyczy : przetargu nieograniczonego dla Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w Śmiłowie, gmina Poniec

Gmina  Poniec w nawiązaniu do zapytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38. ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków wymagania normy PN-EN 12050-1,2002.

- zaworów zwrotnych wymagania normy PN-EN 12050-4,2002.

- studzienek kanalizacyjnych z betonu  wymagania normy PN-EN 1917, 2004

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych  opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, specyfikacji technicznych, zamawiający  dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej – wymagania ogólne, w części dotyczącej materiałów.

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających  oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec czego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź :

Od wykonawcy robót na etapie realizacji robót będą wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa wbudowanych materiałów i urządzeń, zaakceptowane przed wbudowaniem przez inspektora nadzoru,  zgodnie z zapisami ST.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy